## 1.1 封-2 封面
| 无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年01月10日

## 1.2 扉-2 扉页
|  | 无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
| 招标控制价（小写）： |  |  | 185048.89
| （大写）： |  |  | 壹拾捌万伍仟零肆拾捌元捌角玖分
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年01月10日 |  | 复 核 时 间： | 2025年01月10日

## 3.1 表-04 单位工程招标控制价表
单位工程招标控制价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 157232.09
1.1 | 人工费 |  |  | 31099.07
1.2 | 材料费 |  |  | 106782.95
1.3 | 施工机具使用费 |  |  | 1312.44
1.4 | 企业管理费 |  |  | 13683.66
1.5 | 利润 |  |  | 4353.97
2 | 措施项目费 |  |  | 5419.43
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 1384.07
2.2 | 总价措施项目费 |  |  | 4035.36
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  | 2328.09
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  |  | 7118.10
5 | 税金 |  |  | 15279.27
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  |  | 185048.89
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  | 1、名称：镀锌钢管拆除 2、规格：DN80 |  | m | 10 | 11.75 | 117.50
2 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：打洞 2、规格：DN100 |  | 个 | 3 | 51.86 | 155.58
3 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽 4、工作内容：新管道接驳，管道压力试验及冲洗符合国家相关要求 |  | m | 15 | 96.40 | 1446.00
4 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：堵洞 2、规格：DN80 |  | 处 | 2 | 19.05 | 38.10
5 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1、名称：点型感烟探测器（含拆除） 2、规格：总线制 |  | 个 | 20 | 118.09 | 2361.80
6 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：手动火灾报警按钮（含拆除） 2、规格：86型 |  | 个 | 8 | 138.58 | 1108.64
7 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1、名称：声光报警器（含拆除） |  | 个 | 8 | 181.63 | 1453.04
8 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：信号模块（含拆除） 2、输出形式：单输出 |  | 个(台) | 12 | 329.02 | 3948.24
9 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 1、名称：控制模块（含拆除） 2、输出形式：多输出 |  | 个(台) | 24 | 391.33 | 9391.92
10 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） |  | 1、名称：消防电话（含拆除） 2、安装方式：壁挂 |  | 个(部) | 2 | 166.81 | 333.62
11 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） |  | 1、名称：火灾显示盘（含拆除） |  | 台 | 11 | 450.14 | 4951.54
12 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、敷设方式：管内敷设 |  | m | 45 | 3.24 | 145.80
13 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、规格：NH-RVS-2*2.5 3、敷设方式：管内敷设 |  | m | 27 | 6.46 | 174.42
14 | 030408002001 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*2.5 3、敷设方式：管内敷设 |  | m | 30 | 16.25 | 487.50
本页小计 | [8 empty] | 26113.70
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、规格：KBG-DN25 3、配置形式：明配 |  | m | 75 | 14.41 | 1080.75
16 | 030405001002 | 蓄电池 |  | 1、名称：蓄电池 2、容量(A·h)：4AH |  | 个(组件) | 32 | 207.64 | 6644.48
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、名称：自动报警系统装置调试 2、系统：128点以下 |  | 系统 | 1 | 6937.59 | 6937.59
18 | 031003012001 | 倒流防止器 |  | 1、材质：更换止回阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 套 | 2 | 918.47 | 1836.94
19 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、种类：更换闸阀 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 | 837.93 | 1675.86
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、种类：更换闸阀 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2 | 1326.11 | 2652.22
21 | 030807005001 | 低压安全阀门 |  | 1、名称：更换减压阀 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 | 961.07 | 961.07
22 | 030807005002 | 低压安全阀门 |  | 1、名称：更换减压阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1 | 1169.94 | 1169.94
23 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1、名称：液位显示装置 |  | 台 | 2 | 1173.53 | 2347.06
24 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称：消防水泵维修 |  | 台 | 1 | 3425.58 | 3425.58
25 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：信号蝶阀（含拆除） 2、规格：DN100 |  | 个 | 4 | 640.30 | 2561.20
26 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：更换稳压泵 2、型号：3KW |  | 台 | 1 | 2716.70 | 2716.70
27 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：电接点压力表（含拆除） 2、规格：DN15 |  | 台 | 4 | 211.01 | 844.04
本页小计 | [8 empty] | 34853.43
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030807003001 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：蝶阀（含拆除） 2、型号、规格：DN100 |  | 个 | 40 | 406.90 | 16276.00
29 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 |  | 1、名称：闸阀（含拆除） 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 8 | 104.87 | 838.96
30 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、材质：橡胶软接头（含拆除） 2、规格：DN25 |  | 个(组) | 8 | 173.81 | 1390.48
31 | 031003010003 | 软接头（软管） |  | 1、材质：橡胶软接头（含拆除） 2、规格：DN100 |  | 个(组) | 4 | 270.42 | 1081.68
32 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、材质：橡胶软接头（含拆除） 2、规格：DN150 |  | 个(组) | 4 | 459.77 | 1839.08
33 | 031003010004 | 软接头（软管） |  | 1、材质：橡胶软接头（含拆除） 2、规格：DN200 |  | 个(组) | 2 | 523.60 | 1047.20
34 | 031003012002 | 倒流防止器 |  | 1、材质：止回阀（含拆除） 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 套 | 4 | 96.10 | 384.40
35 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、名称：自动排气阀 2、规格：DN25 |  | 个 | 2 | 107.68 | 215.36
36 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1、名称：末端试水装置 2、规格：DN25 |  | 组 | 11 | 851.24 | 9363.64
37 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1、安装方式：屋顶试验消火栓（含拆除） 2、型号、规格：DN65 |  | 套 | 1 | 1261.79 | 1261.79
38 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1、消防卷盘 2、型号、规格：30米 |  | 套 | 230 | 165.00 | 37950.00
39 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1、消防水带 2、型号、规格：25米 |  | 套 | 100 | 155.00 | 15500.00
本页小计 | [8 empty] | 87148.59
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN25镀锌钢管（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 4、工作内容：含原有管道拆除，新管道接驳，管道压力试验及冲洗符合国家相关要求 |  | m | 12 | 61.75 | 741.00
41 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN150镀锌钢管（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 4、工作内容：含原有管道拆除，新管道接驳，管道压力试验及冲洗符合国家相关要求 |  | m | 8 | 204.34 | 1634.72
42 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、名称：管道支架 2、材质：4*4角铁 |  | Kg | 18 | 16.98 | 305.64
43 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、名称：管道支架刷油 2、油漆品种：防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | kg | 18 | 2.81 | 50.58
44 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1、名称：水灭火控制装置调试 2、规格：100点以下 |  | 系统 | 1 | 3160.77 | 3160.77
45 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：防火布更换及安装 |  | m2 | 10 | 135.48 | 1354.80
46 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动防火阀（含拆除） 2、规格：1200*500*280 |  | 个 | 2 | 934.43 | 1868.86
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 157232.09
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1 | 1384.07 | 1384.07
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1384.07
本页小计 | [8 empty] | 10500.44
合 计 | [8 empty] | 158616.16
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 100.000 |  | 2328.09
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 |  | 2328.09
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 |  | 1707.27
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计 | [6 empty] | 4035.36
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.4 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：无锡市刘潭实验学校消防改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 7118.10 |  | 100.000 |  | 7118.10
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 159241.52 |  | 3.800 |  | 6051.18
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 159241.52 |  | 0.670 |  | 1066.92
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 159241.52
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 169769.62 |  | 9.000 |  | 15279.27
合 计 | [8 empty] | 22397.37
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：